07 сентября 2017 года в МБДОУ №5 проведена объектовая тренировка.

1. Вводная: (условно) сработала автоматическая пожарная сигнализация в 10.10.
2. Создана ситуация: (условное) замыкание электропроводки в спортивном зале.
3. Учебная объектовая тренировка прошла по плану.
4. Фактическое время эвакуации сотрудников и воспитанников составило:

6-8 минут, время срабатывания АПС 10.10-10.18, что соответствует расчётному времени эвакуации.

1. Число присутствующих: 15 – сотрудников.
2. Число присутствующих: 51 – воспитанник.
3. Добровольная пожарная дружина: 4– сотрудника.











